附件1

2024年医疗设备采购项目一览表

| 设备名称 | 数量 | 基本需求描述 |
| --- | --- | --- |
| 十二道心电图机 | 1台 | 十二通道；电池供电时间长。 |
| 动态血压监测仪 | 1台 | 支持事件记录、体位记录。 |
| 动态心电记录仪 | 1台 | 支持十二导及三通道心电数据采集；软件具有分析功能。 |
| 心电监护仪 | 1台 | 支持心率，ST段测量，心率失常分析和相应的报警功能。 |
| 指夹式血氧仪 | 30台 | SPO2、PR显示范围宽。 |
| 外科门诊手术及操作用器械 | 1套 | 手术剪、医用镊、组织镊、组织钳、止血钳、不锈钢腰子盘、甲状腺拉钩、持针器、手术刀柄。 |
| 中频脉冲电治疗（双通道） | 6台 | 大于30个中频治疗处方，治疗时间大于15分钟，电极板具有一类医疗器械备案凭证。 |

附件2

报   价   函

成华区第七人民医院：

我公司收到贵单位关于购买医疗设备的需求调研，现将所需医疗设备报价如下。

| 设备名称 | 数量 | 功能/参数描述 | 单价（万元） |  | 总额（万元、含税） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 十二道心电图机 | 1台 |  |  |  |  |
| 动态血压监测仪 | 1台 |  |  |  |  |
| 动态心电记录仪 | 1台 |  |  |  |  |
| 心电监护仪 | 1台 |  |  |  |  |
| 指夹式血氧仪 | 30台 |  |  |  |  |
| 外科门诊手术及操作用器械 | 1套 |  |  |  |  |
| 中频脉冲电治疗（双通道） | 6台 |  |  |  |  |
| 总金额（万元、含税） |  |  |  |  |  |

联系人及电话：

通讯地址：

邮    编：

单位名称（盖章）：

2024年    月    日